RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO PROJETO

A.   APRESENTAÇÃO:

1. O Projeto de Arquitetura deve constar de: Planta de Situação, Planta Baixa, 02 Cortes (longitudinal e transversal), Fachada e Planta de Cobertura;

2. Um jogo completo do projeto em cópias heliográficas ou papel sulfite, em arquivo digital, dobradas no formato A4, assinadas e carimbadas por profissional - arquiteto, engenheiro civil devidamente habilitado e inscrito no CREA/CONFEA.

Obs.: Nos casos de solicitação de Visto em Planta ou Aprovo, devem ser apresentados 3 (três) jogos completos do projeto;

3. Os projetos deverão obedecer a NBR – 6492 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, indicando a razão social e especialidade do estabelecimento;

4. O carimbo das plantas deve seguir o formato A4;

5. O autor ou autores dos projetos devem assinar todas as peças gráficas dos projetos respectivos, mencionando o número do CREA.

No Carimbo das Pranchas:

Licença Inicial - Projeto para legalização

Visto em Planta - Projeto para construção / reforma / ampliação

Obs.: A COVISA, quando necessário em face à complexidade do estabelecimento a ser licenciado, poderá aceitar ressalvas nas cópias, desde que não haja rasuras (colagem, rabiscos, uso de corretivos etc.) devendo o responsável técnico pelo projeto listar uma a uma as ressalvas e no final datar, assinar e carimbar validando-as.

B. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

B.1. Planta de Situação - Escala 1:200 ou 1:500 contendo:

1. Localização do terreno em relação ao seu entorno urbano;

2. Localização da edificação (se ocupar parte do imóvel, indicar claramente a localização do estabelecimento a legalizar dentro do imóvel) e identificar os serviços e/ou edificações confrontantes com os respectivos usos;

3. Localização da sala (s) ou loja (s) em relação às circulações horizontais e verticais (caixa de escada e elevador) do andar respectivo;

4. Acessos de pedestres, veículos, estacionamento, estacionamento com marcação de vagas de ambulância para estabelecimento assistências de saúde se for o caso;

5. Cotas parciais e gerais da edificação e do terreno, cotas de afastamentos e recuos bem como indicação de vias de acesso, estacionamentos, área total do terreno, área total construída e área total de cada pavimento;

6. Indicar: centrais de gases medicinais; centrais de máquinas, de tratamento de água, de tratamento de esgoto e abrigo de resíduos sólidos.

B.2. Plantas Baixas - Escala 1:100 ou 1:50

Deverão ser orientadas conforme planta de situação, contendo:

1. Denominação de todos os compartimentos com o respectivo uso conforme legislação específica;

2. Cotas de todos os compartimentos, dos elementos de circulação horizontal e vertical (elevadores, rampas e escadas com indicação de sentidos de subida e descida) e cotas gerais com linhas de cotas e espessuras de paredes de cortes;

3. Indicação das áreas (M2) e espessura das paredes de todos os compartimentos;

4. Indicação dos níveis;

5. Dimensão de todas as esquadrias;

6. Indicação dos vãos de iluminação e ventilação, com sentidos de abertura e dimensões. Indicação das projeções de grelhas de exaustão e refrigeração, assim como especificações dos equipamentos, filtros utilizados, diferenciais de prestação (classificação de áreas);

7. Indicação dos materiais de revestimento de pisos, paredes, tetos e bancadas de todos os compartimentos e elementos de circulação vertical e horizontal;

8. Indicação de estacionamento com marcação de vagas para ambulâncias para estabelecimentos de saúde;

9. Indicação de saídas de gases medicinais nos compartimentos, quando couber;

10. Layout completo de todos os compartimentos com identificação dos equipamentos em escala;

11. A localização de: louças sanitárias e bancadas; equipamentos médico-hospitalares não portáteis e da infraestrutura; equipamentos de geração de água quente e vapor; equipamentos de fornecimento de energia elétrica regular e alternativa; equipamentos de fornecimento ou geração de gases medicinais; equipamentos de climatização; posição dos leitos (quando houver); locais de armazenamento e de tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, quando houver;

C.    CORTES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

1. Os cortes devem ser apresentados na mesma escala das plantas;

2. Cotas de alturas de piso acabado a teto, indicação de rebaixos e indicação de nível dos pavimentos e escadas;

3. Cotas de alturas de degraus de escadas, indicações de inclinação de rampas, etc.;

4. Outras indicações que forem necessárias. (Cortes para esclarecer rebaixos, escadas, rampas etc.);

5. Indicar saídas de exaustão e/ou refrigeração.

D.   FACHADA(S)

As fachadas devem ser apresentadas na mesma escala das plantas baixas.

E.   PLANTA DE COBERTURA - ESCALA 1:100 OU 1:50

Devem ser orientadas conforme planta de situação.

Obs.:

a) A COVISA, quando necessário, poderá exigir escala específica para apresentação de projetos face à complexidade e dimensões do estabelecimento a ser licenciado;

b) Incluir nas pranchas a seguinte Declaração: “Este projeto, quando aprovado pelo órgão de Vigilância Sanitária, reconhece, na data da aprovação, somente a adequação das instalações às normas sanitárias vigentes”.

F.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1. Cópia autenticada da carteira e anuidade do CREA do autor do projeto;

2. Termo de Responsabilidade em duas (3) vias originais conforme modelo, datado e assinado pelo proprietário ou representante legal do estabelecimento, após conclusão das obras com solicitação de Licença Inicial ou Visto em Planta para reforma e/ou ampliação (modelo anexo);

3. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

4. Cópia do representante legal, se for o caso.

G . EXIGÊNCIAS E PRAZOS

1. A COVISA estabelecerá o prazo para cumprimento das exigências, no caso do projeto não atender as normas;

2. O parecer técnico somente será entregue ao proprietário, responsável técnico do estabelecimento ou representante legal devidamente identificado.

H . CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Deverão ser obedecidas Normas, Portarias e Resoluções em vigor dos órgãos competentes

conforme a atividade pretendida;

2. A COVISA, quando necessário, e face à complexidade do estabelecimento a ser licenciado, poderá solicitar: declarações, laudos, atestados emitidos por outros órgãos (CBMERJ, FEEMA, CNEM e etc.);

3. A aprovação do projeto, não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislações pertinentes às atividades profissionais;

4. O projeto deverá ser encaminhado para aprovação formal nos demais órgãos de fiscalização e controle como: Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente;

5. O autor ou autores do projeto e responsável pela introdução das modificações necessárias à sua aprovação;

6. Não devem ser protocoladas plantas com partes do estabelecimento, quando para avaliação da planta seja necessário a verificação de todo o estabelecimento.

I.  MODELOS

. Memória descritiva

. Termo de Responsabilidade

MEMÓRIA DESCRITIVA - modelo

Esta  memória  descritiva,  integrante  do  Projeto  ora  submetido  à  análise  da  Coordenadoria  de Vigilância  Sanitária,  visando  obtenção  do  Termo  de  Licença  de  Funcionamento  Sanitário, refere-se  às  especificações  técnicas  das  dependências  físicas  do  imóvel  situado  no  (a) (logradouro),  (nº    e    complemento) ,  (bairro),  nesta  cidade,  destinada  a  instalação  de  um  (a)

(atividade).

1 - Responsável legal pela pessoa jurídica que explora a atividade:___________________________

2 - Profissional Responsável pela Autoria do Projeto: _____________________________________

3 - Profissional Responsável pela execução da obra: ______________________________________

4 - Especificações Gerais: O estabelecimento contará com (relacionar as dependências discriminando-as), todas detalhadas na planta baixa, com    representação   gráfica dos equipamentos que o integram, tudo descrito com as respectivas cotas e áreas.

4.2 - Pessoal: O estabelecimento é projetado para comportar __ funcionários, entre os quais ___ são do sexo masculino e __ são do sexo feminino. A previsão de atendimento diário é de ___ (pacientes, hóspedes ou público circulante).

4.3 - Condições ambientais de conforto: O conforto higrotérmico e a qualidade de ar ambiental serão mantidos dentro das normas previstas e nas legislações vigentes e serão atendidos mediante a utilização dos seguintes componentes e dispositivos: (especificá-los)

O conforto luminoso de todas as dependências do estabelecimento atenderá as normas previstas na legislação e serão atendidos mediante a utilização dos seguintes componentes e dispositivos: (especificá-los)

4.4 - Instalações Prediais Ordinárias: O estabelecimento será dotado de instalações hidros sanitárias e elétricas compatíveis a demanda despertada pelas atividades desenvolvidas pelo mesmo e atenderá as determinações contidas na legislação vigente.

4.5 - Condições de segurança contra incêndio e pânico: Os dispositivos utilizados foram resultado de consulta e aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

4.6 - Instalações Especiais ( quando necessárias ): Todas as instalações especiais abaixo descritas, com suas respectivas utilizações, foram executadas para dar atendimento às atividades desenvolvidas no estabelecimento: (especificá-las)

4.7 - Revestimentos: Discriminar por compartimento, especificando cada tipo de material utilizado em pisos, paredes e tetos.

4.8 - Artigos e equipamentos utilizados em procedimentos: Descreve - se abaixo aqueles pertinentes às atividades desenvolvidas no estabelecimento:

Macaé, _______ de _________________ de ____________.

_______________________________________________________________

Identificação e assinatura do responsável legal pela empresa

________________________________________________________________

Identificação e assinatura do profissional responsável pela autoria do projeto

________________________________________________________________

Identificação e assinatura do profissional responsável pela execução da obra

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(Nome completo sem abreviatura), portador da carteira de identidade profissional nº  ______________    emitida  pelo  CREA    -  (unidade  da  federação),  com  domicílio  no(a) (logradouro),  (nº  e  complemento),  (bairro),  (cidade)  com  telefone  para  contato  nº__________, responsável técnico pela (autoria do projeto/execução da obra) ora submetido à análise da Coordenadoria  de  Vigilância  Sanitária,  relativo  à  concessão  do  Termo  de  Licença  de Funcionamento  Sanitário  para  estabelecimento  destinado  à  (s)  atividade  (s)      ______________  situado no (a) (logradouro), (nº) (complemento) (bairro) declara sob as penas da legislação civil e criminal vigentes conhecer e fazer cumprir toda a legislação pertinente à Vigilância Sanitária, ao uso do solo, a edificações e assentamento de máquinas e equipamentos.

Macaé, ________de _________________de____________.

_______________________________________________________________

Identificação e assinatura do profissional responsável pela autoria do projeto

________________________________________________________________

Identificação e assinatura do profissional responsável pela execução da obra

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(Nome  completo  sem  abreviatura),  portador  da  carteira  de  identidade  profissional nº______________  emitida  pelo  Conselho  _____________________  (unidade  da federação), com domicílio no(a) (logradouro), (nº e complemento), (bairro), (cidade) com telefone  para  contato  nº  _______________,  responsável  técnico  pela  empresa _________________  ,  estabelecida  nesta  cidade  no(a)  (logradouro),  (nº e complemento),  bairro,  ora  em  fase  obtenção  do  Termo  de  Licença  de  Funcionamento Sanitário para exploração da(s) atividade(s) de _____________________, declara, sob as penas da legislação  civil e  criminal vigentes, conhecer toda  legislação sanitária  vigente relativa à exploração da(s) atividade(s) acima mencionada(s), responsabilizando-se em fazer cumprir todos os procedimentos sanitários que se obriga para o estabelecimento em questão, durante a integralidade do período em que  assume a Responsabilidade Técnica, comprometendo-se   a, de  imediato, dar conhecimento  à  Secretaria  Municipal de Saúde a ocorrência de qualquer evento decorrente do término da relação contratual ou societária que mantêm com o estabelecimento.

Macaé, __________ de ___________________ de ____________.

________________________________________

Identificação e assinatura do Responsável Técnico